## Sheet1
核酸基地实验室校验需求
仪器名称 | 校准项目 | 校准要求 | 校准频次 | 报告需求
荧光定量PCR仪 | 1、设备的温度 | 温度控制功能:需从30°60°和95°三个温度水平校验。 1.1平均升温速率48C~90℃≥1.5C/s 1.2平均降温速率48C~90C≥1.5℃/s 1.3模块控温精度≤0.5℃ 1.4温度准确度≤0.5℃ 1.5模块温度均匀性+1℃ | 设备校准定期每年校准一次 | 1、校验报告一式两份：院设备科一份，核酸基地实验室一份 2、校验报告加盖生产厂家的检测报告专用章
| 2、设备荧光信号 | 荧光及样本检测功能:需从50、200和700三个荧光水平校验。 2.1荧光强度检测重复性Cv≤3% 2.2样本检测重复性Cv≤3% 设备校准定期每年校准一次